Atividade documentação do Cabeamento Estruturado 
Continuação do Estudo de Caso

Documentação do Projeto de Rede

Introdução ou Apresentação

Após o desenvolvimento da planta baixa e do projeto inicial de rede, a equipe de TI da empresa Contábil Alpha & Associados precisa agora elaborar a documentação do projeto, registrando as etapas de planejamento, instalação e testes da infraestrutura de cabeamento estruturado.

Projeto Inicial (Project Charter)

O Project Charter é o documento que formaliza o início do projeto e apresenta suas informações principais.

Ele deve conter:

- Nome do projeto

- Descrição

- Objetivo

- Justificativa

- Escopo inicial

Exemplo

Nome do Projeto:
Implantação da Infraestrutura de Rede – Contábil Alpha & Associados

Descrição:
Aqui vai entrar a descrição da empresa e a importância do cabeamento estruturado para a implementação da rede, você vai descrever tudo que pensa e como vai estruturar essa rede, do início ao final.

Exemplo: Projeto para implantação de uma rede cabeada estruturada para atender os setores da empresa Contábil Alpha & Associados, permitindo a comunicação entre computadores, compartilhamento de arquivos e acesso seguro à internet.

Objetivo:
O Objetivo de ter um cabeamento estruturado dentro da empresa, qual a segurança que vamos aplicar tanto na infraestrutura e nos dados. Planejar e implementar uma infraestrutura de rede organizada, segura e escalável, utilizando cabeamento estruturado padrão.

Justificativa:
A empresa está se mudando para um novo espaço e necessita de uma rede eficiente para garantir o funcionamento dos sistemas contábeis, armazenamento de documentos e comunicação entre os setores.

Escopo Inicial do Projeto

O escopo do projeto define o que será feito no projeto e quais atividades fazem parte dele. Ele ajuda a organizar o trabalho e evita que tarefas que não fazem parte do projeto sejam incluídas.

No caso deste projeto, o escopo está relacionado ao planejamento e documentação da infraestrutura de rede da empresa.

O escopo deste projeto inclui:

1. Planejamento da infraestrutura de rede
Nesta etapa será realizado o planejamento da rede da empresa, incluindo:

- Análise da estrutura da empresa (quantidade de salas e setores)

R: 06 salas e setores

- Definição da quantidade de pontos de rede necessários

R: 24 pontos de rede Ethernet, sendo 02 destes para possível expansão.

- Planejamento de expansão futura da rede

R: O cliente não tem tanta pretensão de expansão da rede devido o tamanho do seu negócio e a sua perspectiva de crescimento, porém, deixa claro que eventualmente poderá precisar de no máximo mais 02 pontos de rede, que serveriam para mais um colaborador do setor FISCAL e da área de TI.

- Definição da topologia da rede (exemplo: estrela)

R:  Iremos utilizar inicialmente a topologia ESTRELA, conectando diretamente todos as estações de trabalho no switch gerenciável. Desta forma, caso ocorra uma falha em uma estação, somente ela será afetada; Caso ocorra no Switch, todos serão afetados.

- Normas e padronizações que será utilizada.

R: Norma ANSI/TIA-568

- Tempo que será feito todo o cabeamento estruturado( planilha envolvendo todas as tarefas)

- Valor que será gasto. (gasto fictício de todo esse tempo que será implantado o cabeamento mão de obra, equipamento... )

2. Desenvolvimento da planta baixa com infraestrutura de rede
Com base na planta baixa. ( desenho da planta baixa)

- Salas e setores da empresa   OK

- Localização dos computadores OK

- Localização das impressoras OK

- Pontos de rede OK

- Localização do rack de rede e switch OK

- Localização dos subsistemas do cabeamento estruturado. OK

Exemplo:
Na planta baixa deve ser possível visualizar onde cada computador estará conectado e para onde os cabos irão até o rack.

Dimensionamento da Rede ( Pode ser feita uma tabela no excel, ou descrição na documentação)

- Quantos pontos de rede serão necessários para atender todos os equipamentos da empresa?

- Pensando em uma expansão da empresa nos próximos 2 anos, quantos pontos adicionais serão planejados?

- Determine a quantidade de tomadas de telecomunicação por sala.

| Sala | Pontos de Rede |
| --- | --- |
| Recepção |  |
| Administrativo |  |
| Contábil |  |
| Fiscal |  |
| Sala de Reuniões |  |
| TI / Servidor |  |

Copie a sua planilha eletrônica e complete com base no projeto que estamos desenvolvendo.

Subsistemas do Cabeamento Estruturado

Utilizando a planta baixa, identifique e anote os subsistemas presentes no projeto.

Exemplo de subsistemas:

- Entrada de serviços

- Sala de equipamentos

- Sala de telecomunicação

- Cabeamento vertical

- Cabeamento horizontal

- Área de trabalho

Instalação

Componentes necessários

Liste os equipamentos que serão utilizados na instalação da rede:

Definição e documentação do cabeamento estruturado
Nesta etapa será definido como o cabeamento da rede será organizado.

Isso inclui:

- Tipos de equipamentos que será utilizado na rede

- Tipo de cabo utilizado (exemplo: Cat6)

- Identificação dos pontos de rede

- Identificação dos switches

- Registro das informações em planilha ( aonde estão alocados os equipamentos, sala)

Faça a planilha com a identificação dos pontos, sala, quantidade de equipamentos por ponto, identificação no switch e patch panel, metragem do cabo.

Planilha pronta
Ponto de rede P01 – Recepção – Computador 1 – Switch 01 – 12 metros de cabo

Planejamento da instalação da rede
O projeto também deve descrever como a instalação será realizada.

Inclui:

- Definição do trajeto dos cabos

- Organização do rack de rede

- Instalação do patch panel

- Conexão dos equipamentos de rede

Exemplo:
Os cabos poderão passar por canaletas instaladas nas paredes ou no teto, chegando até a sala do servidor.

Exemplo:

- Definição do trajeto do cabeamento

- Instalação das canaletas

- Passagem dos cabos de rede

- Crimpagem dos conectores RJ45

- Organização dos cabos no patch panel

- Conexão ao switch

Descreva o processo:

Testes e Certificação

Após a instalação do cabeamento, será necessário garantir que todos os cabos estejam funcionando corretamente.

Isso inclui:

- Teste dos cabos de rede

- Verificação da integridade das conexões

- Confirmação da comunicação entre os computadores

Responda:

- Qual equipamento pode ser utilizado para testar cabos de rede?

- Como será verificado se o cabo está funcionando corretamente?

- Por que os testes são importantes antes da rede entrar em funcionamento?